
敷尔佳·北方美谷

竣工环境保护验收监测报告表
建设单位：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

编制单位：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2023年9月

[image: image34.png]



表一

	建设项目名称
	敷尔佳·北方美谷

	建设单位名称
	哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

	建设项目性质
	√新建 改扩建  技改  迁建

	建设地点
	黑龙江省哈尔滨市松北区哈尔滨科技创新城环西新城，规划214路以东、规划224路以南、奥瑞德项目以西、九洲路以北位置

	主要产品名称
	医用透明质酸钠修复贴、敷尔佳面部修复贴、医用透明质酸钠修复液

	设计生产能力
	环评设计：医用透明质酸钠修复贴3.3亿贴/年、敷尔佳面部修复贴3.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液2000000支/年

	实际生产能力
	实际建设：医用透明质酸钠修复贴3.3亿贴/年、敷尔佳面部修复贴3.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液2000000支/年

	建设项目环评时间
	2021年6月
	开工建设时间
	2021年7月

	调试时间
	2023年7月
	验收现场监测时间
	2023年8月

	环评报告表

审批部门
	哈尔滨新区管理委员会行政审批局
	环评报告表

编制单位
	哈尔滨泽生环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	100000万元
	环保投资总概算
	50万元
	比例
	0.05%

	实际总概算
	100000万元
	环保投资
	50万元
	比例
	0.05%

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

6、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；

8、《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23号）；

9、《敷尔佳·北方美谷环境影响报告表》哈尔滨泽生环境科技有限公司（2021.06）；

10、《关于敷尔佳·北方美谷环境影响报告表的批复》2021.06.21（哈新审环审表[2021]13号）；

11、《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（黑龙江省环境保护局，黑办[2003]22号文，2003.2.12）；

12、《关于印发<黑龙江省建设项目竣工环境保护验收管理意见>的通知》（黑环发[2007]18号，黑龙江省环境保护局，2007.4.26）。

13、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办[2015]52号。

14、《关于建设项目竣工环境保护验收的工作指引》（黑龙江省环境保护厅，环保厅函[2018]284号，2018.8.29）；
15、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，环办环评函〔2020〕688号。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求以及15m高排气筒最高允许排放速率再严格50%；
2、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值；
3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值；

4、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准限值；
5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准。

6、《污水综合排放标准》（GB 31572-2015）表4三级排放浓度限值
表1-1 污染物排放标准限值及标准来源

项目
排放形式

污染源

污染因子

最高允许排放速率

最高允许排放浓度

标准来源

废气
有组织

排放
DA01

锅炉烟囱
颗粒物
/
20mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值
二氧化硫
/
50mg/m3
氮氧化物
/
150g/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
/
≤1
DA02

检测研发中心排气筒
非甲烷总烃

5kg/h
120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准

硫酸雾

0.75kg/h
45mg/m3
氯化氢

0.13kg/h
100mg/m3
甲醇

2.05kg/h
190mg/m3
氨
4.9kg/h
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准
DA03食堂排气筒
油烟

/
2.0mg/m3
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
60%
无组织

排放

周界外浓度最高点

非甲烷总烃
/

4.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求
硫酸雾
/
1.2mg/m3
氯化氢
/
0.2mg/m3
甲醇
/
12mg/m3
厂界

氨
/

1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建厂界标准

厂区内VOCs无组织排放限值

非甲烷总烃

/

10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点处1h平均浓度值

/
30mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点处任意一次浓度值
废水
pH
6-9
mg/L
《污水综合排放标准》（GB 31572-2015）表4三级排放浓度限值
SS
400
COD
500
BOD5
300
氨氮
35
噪声
昼间
65
dB (A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
夜间
55
昼间

70
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准
夜间

55
固废
生活垃圾和一般固体废物由环卫部门定时收集处置。危险废物由黑龙江红森林环保科技有限责任公司处理处置
无量纲
环评批复要求
6、总量指标

废气总量控制指标：SO2：0.799t/a，NOX：2.398t/a，颗粒物：0.320t/a；挥发性有机物：0.792t/a
废水总量控制指标：COD：24.238t/a，氨氮：1.697t/a



表二
	工程建设内容： 

本项目总建筑面积90311平方米，包括一座厂房、三座库房、一栋办公楼、一栋宿舍及绿化，办公楼含检测研发中心、办公区、食堂和企业展厅等，厂房含产品生产线及配套的消防控制室、生活水泵房、风机房等；库房包括锅炉房、成品库、半成品库等。由于本项目天然气锅炉发生变化，企业于2022年9月开展编制了敷尔佳·北方美谷变更环境影响评价报告表，并于2022年9月22日取得《关于敷尔佳·北方美谷项目变更环境影响报告表的批复》（哈新审环审表[2022]47号），所以本次验收仅针对厂房、办公楼、库房等，天然气锅炉不在本次验收范围之内。

企业于2022年11月22日进行排污许可登记，登记编号为91230103MA1AUWH313001Z。登记主要产品信息为医用透明质酸钠修复贴5.326亿贴/年、敷尔佳面部修复贴3.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液240万支/年、医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴0.3亿贴/年、重组胶原蛋白填充剂150万支/年、重组胶原蛋白冻干纤维150万支/年、重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料500万贴/年。登记天然气年用量4800000立方米。废气治理措施为低氮燃烧和吸附设施（SDG吸附剂+活性炭吸附），锅炉烟囱废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014》、检测研发中心排气筒废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》和《恶臭污染物排放标准GB 14554-93》；废水排放标准执行《污水综合排放标准GB8978-1996》，废水预处理达标后排放至工业废水集中处理厂：松浦污水处理厂；废包材出售给废品收购站综合利用，不良品、反渗透膜、废活性炭、不合格产品均交由市政环卫部门统一处置，检验研发中心SDG吸附剂和废活性炭、废化学试剂、废试剂瓶、废液交由有资质单位集中处置。排污登记的主要产品信息、环保措施等内容与环评设计情况和实际建设情况一致。
项目建设内容详见表2-1。

表2-1  工程主要建设内容与实际建设情况一览表
类别

工程名称

环评设计情况

实际建设情况

备注

主体工程
厂房
-1F为设备间，包括消防控制室、生活水泵房、风机房、小型备用柴油发电机房等；1F~2F设2条透明质酸钠敷贴生产线、2条敷尔佳面部修复贴生产线和2条透明质酸钠修复液生产线，配套建设制水间、空压间、更衣室、卫生间等。3F和4F为预留生产车间，配套建设更衣间、卫生间等。
-1F为设备间，包括消防控制室、生活水泵房、风机房、小型备用柴油发电机房等；1F~2F设2条透明质酸钠敷贴生产线、2条敷尔佳面部修复贴生产线和2条透明质酸钠修复液生产线，配套建设制水间、空压间、更衣室、卫生间等。3F和4F为预留生产车间，配套建设更衣间、卫生间等。
与环评设计文件一致
库房一
位于厂区中部沿西厂界南北布置，长93.2m，宽51.2m，H=19.2m，作为成品库存储成品使用
作为成品库存储成品使用
与环评设计文件不一致
库房二
一层设半成品库、修复贴常温库、修复贴阴凉库、化妆品冷藏库、器械阴凉库、器械冷藏库、阴凉库空调机房、包材库门厅、成品检测室和原辅材料检测室（仅用于取样，不进行化学检测和实验）、锅炉房等。二层设补风机房、包材库一、包材库二、包材库三和包材库四。
一层设半成品库、修复贴常温库、修复贴阴凉库、化妆品冷藏库、器械阴凉库、器械冷藏库、阴凉库空调机房、包材库门厅、成品检测室和原辅材料检测室（仅用于取样，不进行化学检测和实验）、锅炉房等。二层设补风机房、包材库一、包材库二、包材库三和包材库四。
与环评设计文件一致
库房二

甲类库房，存储酒精
甲类库房，存储酒精
辅助工程
办公楼，由6个相互连通的独立建筑物组成
①检测研发中心，3层，进行原辅料检测及产品质量控制；②和⑤职工办公区域；③企业展厅；④入口大堂；⑥活动区、车库和食堂
①检测研发中心，3层，进行原辅料检测及产品质量控制；②和⑤职工办公区域；③企业展厅；④入口大堂；⑥活动区、车库和食堂
与环评设计文件一致
宿舍
厂区北厂界东侧，共268张床位，4层
厂区北厂界东侧，共268张床位，4层
与环评设计文件一致

公用工程

供水
水源为市政供水，建纯水制备系统一套，处理能力为15吨/小时；新建注射用水制备系统2套，处理能力分别为12吨/小时和5吨/小时，能够满足生产用水需求。
水源为市政供水，建纯水制备系统一套，处理能力为15吨/小时；新建注射用水制备系统2套，处理能力分别为12吨/小时和5吨/小时，能够满足生产用水需求。
与环评设计文件一致

排水
废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入哈尔滨高新区科技创新城环西新城的排水系统，尾水排入哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）处理达标后排入松花江。
废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入哈尔滨高新区科技创新城环西新城的排水系统，尾水排入哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）处理达标后排入松花江。
与环评设计文件一致

蒸汽
气源为企业新建的2台（一用一备）15t/h天然气蒸汽锅炉提供
未建设
不在本次验收范围内
供电
依托市政供电

依托市政供电
与环评设计文件一致
供暖
依托捷能热力电站有限公司环西供热调峰锅炉房的集中供暖能力供暖

依托捷能热力电站有限公司环西供热调峰锅炉房的集中供暖能力供暖
与环评设计文件一致
环保工程

废气治理
工艺废气
检测研发中心废气通过SDG吸附剂+活性炭吸附装置由1根15m高排气筒排放。食堂设一套处理效率为60%的油烟净化器，经处理后引至楼顶的排气筒排放。无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新扩改建的二级浓度标准和表2中15m高排气筒排放速率标准值。
检测研发中心废气通过SDG吸附剂+活性炭吸附装置由1根15m高排气筒排放。食堂设一套处理效率为60%的油烟净化器，经处理后引至楼顶的排气筒排放。无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新扩改建的二级浓度标准和表2中15m高排气筒排放速率标准值。
与环评设计文件一致
锅炉废气
锅炉产生的烟气通过低氮燃烧技术由1根27m高排气筒排放
未建设
不在本次验收范围内
废水处理
设一座隔油池，容积4.5m3和一座容积为100m3防渗化粪池，经隔油池处理的食堂餐饮废水、经防渗化粪池的生活污水、地面清洁废水和生产废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-2002）三级标准后排入哈尔滨高新区科技创新城环西新城的排水系统，尾水排入哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）处理达标后排入松花江。
设一座隔油池，容积4.5m3和一座容积为100m3防渗化粪池，经隔油池处理的食堂餐饮废水、经防渗化粪池的生活污水、地面清洁废水和生产废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-2002）三级标准后排入哈尔滨高新区科技创新城环西新城的排水系统，尾水排入哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）处理达标后排入松花江。
与环评设计文件一致
噪声治理
厂房封闭，厂房生产线选用低噪声机器和设备等措施，西厂界和南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东厂界和北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
厂房封闭，厂房生产线选用低噪声机器和设备等措施，西厂界和南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东厂界和北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
与环评设计文件一致

固废处理
生活垃圾、食堂餐饮垃圾、不良品、纯水制备系统废弃的反渗透膜和废弃活性炭随产随清，由市政环卫部门收集处置；废包材外售综合利用。检测研发中心的废液和废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）分类再存，暂存在危险废物暂存间内交由黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。
生活垃圾、食堂餐饮垃圾、不良品、纯水制备系统废弃的反渗透膜和废弃活性炭随产随清，由市政环卫部门收集处置；废包材外售综合利用。检测研发中心的废液和废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）分类再存，暂存在危险废物暂存间内交由黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。
与环评设计文件一致



	原辅材料及水平衡：

本项目的主要原辅材料见下表。
表 2-2 主要原辅料一览表

序号

位置

原、辅材料名称

用  量

最大存储量

形态

存储方式、位置

1

厂房透明质酸钠敷贴、修复液生产线

透明质酸钠（大分子）

30.25吨/年

2.4吨/年

固态

库房二

2

透明质酸钠（小分子）

30.25吨/年

2.4吨/年

固态

3

对羟基苯甲酸乙酯钠

6.05吨/年

1.5吨/年

固态

4

对羟基苯甲酸丙酯钠

6.05吨/年

1.5吨/年

固态

5

卡波姆

18.7吨/年

2.1吨/年

固态

6

非织造布（膜布）

6.6亿个

1.2亿个

固态

7

铝塑袋

6.6亿个

1.2亿个

固态

8

说明书

7.92亿张

随用随买

固态

9

小盒

7.92亿张

随用随买

固态

10

合格证

0.44亿张

随用随买

固态

11

大箱

0.44亿个

随用随买

固态

12

小箱

0.44亿个

随用随买

固态

13

铝制喷雾罐

200万支

10万支

固态

14

纯化水

10361.34t/a

/

液态

纯水、注射用水制备系统管道输送

15

注射用水

19808.91t/a

/

液态

16
厂房敷尔佳面部修复贴生产线

注射用水
7768.657t/a
/
液态
17

透明质酸钠（大分子）
6.0885t/a
/
固态
库房二
18
透明质酸钠（小分子）
6.0885t/a
/
固态
19

卡波姆
7.524t/a
/
固态
20
1，2-戊二醇
130.7394t/a
/
固态
21
可溶性胶原
902.22kg/a
/
固态
22
锅炉房

软化水

17273.19t/a
/
液态

制备系统管道输送
天然气

167.75万m3
/
气态
管道输送

全厂水量平衡图见下图。

[image: image2.png]_ il
suaon [ TR IR 00

sk, P T
1 k91 425
_ton gt
60027 [Tz |59.006 o
X il
B
s oo
Lz ST | 098¢ it
i3 g
2508 _ylils [N
Toids moekss e n iy
20468 TR 163364 . ki 2 ety
ke (1938 > Ry [FE
s k10 wnnk s R
ok 545 sy kA
35816 LESCES
1 wks2383 [TrnA
HKER A D (7 K6 893
N:*V{\\;Tkﬁ)’fﬂl'\,\M"r» Bheoes
AL IUE AR € "
AL A > ARk itc00006
RBHCER o0y [ L ToATL
RO 0004
_ 5t Fi0.00095
OO0 gespitn A
» S Tiioui 4
St A0.01 I i i
ooata] 1 oon TR i
kA i j‘v
30 000s i
ousi6[ AR it
RiEtiAiL S i





图2-1  全厂水量平衡图（t/d）


	主要工艺流程及产污环节：

（1）透明质酸钠敷贴

将非织造布（膜布）基材折叠后装入包装袋中备用；取处方量的卡波姆-940分散于45%体积的工艺用水中，充分溶胀，制成卡波姆胶体溶液备用。取45%体积的注射用水适量，加入对羟基苯甲酸乙酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠，搅拌、溶解，制得防腐剂溶液，再加入处方量的透明质酸钠，搅拌、溶解，充分溶胀十二小时备用。卡波姆胶体溶液加入透明质酸钠溶液混匀，用1mol/L氢氧化钠溶液调pH值至6.5-7.0，补水至全量，制得透明质酸钠溶液，灌装，目检，包装，入库。
[image: image3.jpg]K TR N AR

g:ﬁf::;;: 45%7K YA MY u]xs)o;)jnga ik -940 45%7K.
)

[mw] [ ] E3 [ma ] [ #&]

EBUEA
A

B IZRERASTRE




图2-2  透明质酸钠敷贴工艺流程及产污节点图

（2）透明质酸钠修复液
将铝制罐和二元包装气雾阀准备好备用；取处方量的卡波姆-940分散于45%体积的工艺用水中，充分溶胀，制成卡波姆胶体溶液备用。取45%体积的注射用水适量，加入对羟基苯甲酸乙酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠，搅拌、溶解，制得防腐剂溶液，再加入处方量的透明质酸钠，搅拌、溶解，充分溶胀十二小时备用。卡波姆胶体溶液加入透明质酸钠溶液混匀，用1mol/L氢氧化钠溶液调pH值至6.5-7.0，补水至全量，制得透明质酸钠溶液，灌装，目检，包装，入库。
[image: image4.png]sEEEsmzET 2 35000

ek || =EEEs007 0s || Fmmen | [ sk
1 1 1
=2 wE w2
mEEs
nEEE
T

2t | meEx

—maz
~zA





图2-3  透明质酸钠修复液工艺流程及产污节点图

（3）敷尔佳面部修复贴
1、透明质酸钠、卡波姆、1，2-戊二醇、可溶性胶原和纯化水加入均质罐，搅拌，充分溶胀，得混合物1，备用；

2、活性成分与纯化水加入均质罐，搅拌溶解，充分溶胀，得混合物2，备用；

3、将混合物1、混合物2搅拌混合均匀，得混合物3；

4、混合物3加pH调节剂调节pH，补充剩余水量（根据实际的需要补充量调整）至处方总量，充分混合均匀。真空排气，出料；

5、灌装：将混合物3装入含有膜布的面膜袋中，封装；

6、半成品质控检验，检验合格后，装盒，塑封；

7、成品出厂检验。

[image: image1.jpg]T ‘ 1‘."1 :‘
ARRMAEARE: RTE P

dl |
BEEAEARK: KTE  EF) j oy
RS BT TN & 11
# & % T A EEF \?ﬁﬁ

" 4»&‘— AR | Prmpapnpe es

\F £ S &/
B, i 1189 Lﬁ“@
R/ R /
B4 : 150028 Bi 4. 150028

Mit: ERIABREFTRALR ik FELESRETRILX
e AR A B 1 T T T T I e AR VR AP R T SR IR T AT I




图2-4  敷尔佳面部修复贴工艺流程及产污节点图



	主要污染工序：

本项目主要运行期污染环节：

1、废水

本项目排水主要为生产废水、生活污水、地面清洁废水和检测研发中心废水。

2、废气

项目运行期产生的废气主要为检测研发中心挥发性废气、食堂油烟。

3、噪声

本项目噪声源主要为设备噪声、燃气锅炉运行噪声、水泵运行噪声等。

4、固体废物

本项目产生的固体废物分为生活垃圾、一般固体废物和危险废物，包括生活垃圾、厂房产生的废包材、不良品、纯水及注射用水制备工艺废弃活性炭以及检测研发中心废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）。




表三

	主要污染源、污染物处理和排放：

3.1废水

本项目排水主要为生产废水（设备、洁净衣清洗废水和工艺废水）、生活废水（生活污水和餐饮废水）、地面清洁废水和检测研发中心废水。废水通过隔油池、防渗化粪池排水设施排放至哈尔滨高新区科技创新城环西新城排水系统，尾水排入哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）。
表3-1  废水产生及排放情况一览表

废水名称

主要污染物名称

排放形式

排放去向

综合废水
COD、BOD5、氨氮、TN、TP、总有机碳
连续

通过市政管网哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）
3.2噪声

本项目噪声源主要为设备噪声、燃气热水锅炉运行噪声、水泵运行噪声等，项目内各噪声源的噪声值在70~85dB(A)。主要采取隔声、减振措施。

表3-2  噪声产生及治理情况一览表

主要声源设备

声频特性

声压级（dB(A)）

本项目采取措施

医用透明质酸钠敷贴生产线、敷尔佳面部修复贴生产线
灌装机
频发噪声

85
基础减震、厂房隔声、低噪声设备
装盒机
频发噪声

75
烟包机
频发噪声

76
打包机
频发噪声

75
喷码机
频发噪声

78
医用透明质酸钠修复液生产线
二元气雾灌装机
频发噪声

85
检测研发中心
台式常温低速离心机
偶发噪声
88
电热恒温水浴锅
偶发噪声
70
电热鼓风干燥箱
偶发噪声
80
立式压力蒸汽灭菌器
偶发噪声
70
食堂
油烟净化器
偶发噪声
82
3.3废气

项目运行期产生的废气主要为检测研发中心挥发性废气、食堂油烟。

本项目厂房无废气产生，检测研发中心的挥发性药剂挥发气体经通风橱负压有组织收集后通过SDG吸附+活性炭吸附装置处理，收集效率为90%，废气处理效率为90%，尾气经处理后引至所在建筑物楼顶的排气筒排放，排气筒出口距所在的地平面15m高，废气中污染物氯化氢、硫酸雾、甲醇和非甲烷总烃的有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准内插法计算后再严格50%要求执行，有组织排放浓度及无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求闲置；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的15米高排气筒的排放速率要求（≤4.9kg/h）。无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。食堂油烟经处理效率为60%的油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率要求，废气经16.8m高排气筒排放。
3.4固体废物

本项目产生的固体废物分为生活垃圾、一般固体废物和危险废物，包括生活垃圾、厂房产生的废包材、不良品、纯水及注射用水制备工艺废弃活性炭以及检测研发中心废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）。

3.5污染物处理流程示意图

①厂区内生活污水和生产废水→排水系统→哈尔滨市松北供排水有限公司
[image: image5.png]EFEARIE R

>|

HAFRG.

T RE ALK
BRAR (RALES
KAEET) .





图3-1  废水处理流程示意图

②检验研发中心废气→SDG吸附+活性炭吸附→15m高排气筒→外环境
                          
[image: image6.emf]
[image: image33.png]WRAERLET

>

SDG MR i+ A1 R e

15m EHSHE.

SEIR




图3-2 有组织废气处理流程示意图

③设备噪声→隔声、减振→外环境


[image: image7.emf]设备 噪声 厂房隔声 、 减振等 厂界达标排放


图3-3 设备噪声处理流程示意图

3.5“三同时”落实情况

本项目总投资100000万元，环保投资占项目总投资的0.05%。项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评、环保设计手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

表3-3  本项目主要环保措施验收一览表

阶段

项目

污染物

治理措施及效率

达到效果

落实情况

运营期

废气

非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、甲醇、氨
一套集气系统+通风橱+SDG吸附+活性炭净化装置处理后引至楼顶排气筒排放，排气筒出口距地面15m高
排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的排放速率进行内插法计算再严格50%执行；排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒排放标准
已落实

油烟
油烟净化器，净化效率60%
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型）油烟最高允许排放浓度，2.0mg/m3的要求
已落实

噪声

等效A声级

（1）设备的基础进行减振处理；（2）选用低噪声的设备；（3）加强对噪声设备的维护管理
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准

已落实

固体废物

生活垃圾、厂房产生的废包材、不良品、纯水及注射用水制备工艺废弃活性炭以及检测研发中心废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）。
检测研发中心废SDG吸附剂、废活性炭、废化学药剂、废试剂瓶、废液作为危险废物暂存于危险废物暂存间，委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。废包材出售给废品收购站综合利用。纯水及注射用水制备系统废弃活性炭、不良品、反渗透膜、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
处理率100%

已落实




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论：

1、废水

本项目排水主要为生活污水和生产废水。废水通过隔油池、防渗化粪池排水设施排放至哈尔滨高新区科技创新城环西新城排水系统，尾水排入哈尔滨市松北供排水有限公司（原松浦污水处理厂）。
2、废气

本项目厂房无废气产生，检测研发中心的挥发性药剂挥发气体经通风橱负压有组织收集后通过SDG吸附+活性炭吸附装置处理，收集效率为90%，废气处理效率为90%，尾气经处理后引至所在建筑物楼顶的排气筒排放，排气筒出口距所在的地平面15m高，废气中污染物氯化氢、硫酸雾、甲醇和非甲烷总烃的有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准内插法计算后再严格50%要求执行，有组织排放浓度及无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求限值；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的15米高排气筒的排放速率要求（≤4.9kg/h）。无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。食堂油烟经处理效率为60%的油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率要求，废气经16.8m高排气筒排放。对环境空气质量影响较小，本项目对大气环境的影响可接受。
3、噪声

本项目噪声源主要包括灌装机、装盒机、打包机等，大部分在生产车间内布置。采用隔声消声、基础减震、合理布局措施后，北厂界和东厂界的声环境影响可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，西厂界和南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，对周边噪声环境不会有较大的改变。

4、固体废物

营运期的固体废物主要包括生活垃圾、厂房产生的废包材、不良品、纯水及注射用水制备工艺废弃活性炭以及检测研发中心废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）。

检测研发中心废SDG吸附剂、废活性炭、废化学药剂、废试剂瓶、废液作为危险废物暂存于危险废物暂存间，委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。废包材出售给废品收购站综合利用。纯水及注射用水制备系统废弃活性炭、不良品、反渗透膜、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
综上所述，本项目在严格执行国家污染物排放标准，切实落实本报告提出的各项环保措施后，对周围环境造成的影响可以降至最低。因此，本项目从环保角度分析是可行的。



续表四

	审批部门审批决定及落实情况：

审批部门决定

哈尔滨新区管理委员会行政审批局
                                               哈新审环审表[2021]13号

关于敷尔佳·北方美谷环境影响报告表的批复

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司:

你单位报送的由哈尔滨泽生环境科技有限公司编制的《敷尔佳·北方美谷环境影响报告表》收悉。依据《关于敷尔佳·北方美谷环境影响报告表的技术评估报告》(环衡环保评估表(2021)10号)，经研究，批复如下:

本项目位于黑龙江省哈尔滨市松北区哈尔滨科技创新城环西新城，规划214路以东、规划224路以南、奥瑞德项目以西、九洲路以北位置。厂址东侧为哈尔滨万鑫石墨谷有限公司、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司及哈尔滨秋冠光电科技有限公司，南侧为九州路(城市主干道)，西侧为王万铁路线，北侧为空地。本项目用地面积75259.01平方米、总建筑面积90311平方米。主要新建1栋成品库、1栋半成品库、1栋生产车间、1栋办公楼、1栋宿舍等，新建2条医用透明质酸钠敷贴生产线、设计生产规模3.3亿贴/年，新建2条尔佳面部修复贴生产线、设计生产规模3.3亿贴/年,新建2条医用透明质酸钠修复液生产线设计生产规模200万支/年。项目水源由市政给水管网提供，冬季供暖由捷能热力电站有限公司环西供热调峰锅炉房提供，生产用汽由2台15t/h天然气蒸汽锅炉(1用1备)提供、管道天然气年耗量167.75万立方米。建设性质为新建，项目内容详见报告表。本项目总投资100000万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资比例的0.05%。工程预计于2022年12月投产。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施条件下,项目可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求,不利生态环境影响可以得到缓解和控制,我局原则同意该《报告表》。

项目建设和运行管理中应重点做好的工作。

(一)加强水环境保护。施工期施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘;生活污水经市政污水管网，排入松浦污水处理厂。运营期食堂废水经隔油池处理后，与厂区其他废水一同排放，废水污染物排放须符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，经市政污水管网排入松浦污水处理厂，处理达标后排入松花江。危险废物暂存间地面及裙角须采取防渗措施，防止污染地下水环境。

(二)做好大气污染防治。施工期项目场地周边须设置围挡并采取洒水降尘，使用商品水泥混凝土，物料集中堆放及运输车辆进行遮盖等措施，减轻扬尘对环境空气质量的影响，场界粉尘排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。运营期天然气蒸汽锅炉烟气治理采用低氮燃烧技术，烟气经27米高烟囱排放，污染物排放须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉特别排放限值标准。实验废气经通风柜负压收集，采用“SDG吸附+活性炭”吸附装置处理，经1根15米(距地面高度)排气简排放，非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准(排放速率严格50%执行)，氨排放量须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准值。检测研发中心外非甲烷总烃无组织排放须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中排放限值，厂界外非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，厂界外氨排放须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准(新扩改建)。食堂餐饮油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化装置处理后，经高于楼顶的专用烟道排放，油烟排放须符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准。

(三)落实噪声污染防治措施。施工期须合理安排施工时间，并采取选用低噪声施工机械、夜间禁止施工等措施，采取措施后场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。运营期须选用低噪声设备，并采取减振隔声等措施。东侧、北侧厂界外噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，其他厂界外噪声须符合4类标准。敏感目标西炉屯处噪声须符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4b类标准。

(四)落实固体废物处理处置措施。施工期生活垃圾由市政环卫部门处理，建筑垃圾须清运至指定地点处置。运营期生活垃圾、不良品膜布、废弃活性炭及反渗透膜由市政环卫部门处置，废包材外售综合利用。餐厨废弃物(含废油脂)须按照《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》中要求，交由有资质单位处置。实验室废SDG吸附剂及废活性炭、检测研发中心废化学药剂、废试剂瓶及实验废液属于危险废物，须暂存至危废暂存间内，并委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司运输、处置。危险废物的转移须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中相关要求执行。

(五)落实环境风险防控措施。项目涉及的主要危险物质为硝酸、盐酸(>37%)、发烟硫酸、氨水(>20%)、三氧化二砷无水甲醇、乙醚、冰醋酸(98%)、乙酸(36%)、磷酸等，使用、储存过程中存在泄漏、火灾及爆炸等突发性环境事件，可能导致次生、伴生危险物质排放，须严格落实风险管理及防范措施，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。

(六)在工程施工和运营过程中，应建立并畅通公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发(2015)162号)的有关要求，公开项目建设前、施工过程中和建成后等环评信息，主动接受社会监督。

三、本项目污染物年排放量核定为:挥发性有机物≤0.792吨/年，颗粒物≤0.32吨/年，SO≤0.799吨/年，NO≤2.398吨/年，COD≤24.238吨/年，氨氮1.697吨/年。
四、你单位应严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，推进各项生态环境保护措施落实。工程实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

六、哈尔滨市松北区生态环境和水务局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管工作,并按规定接受各级环境保护主管部门的日常监督。

七.本批复仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，顶目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。

哈尔滨新区管理委员会行政审批局
2021年6月21日
批复落实情况

本项目环评报告表的批复意见及落实情况详见表4-1。

表4-1  本项目环评报告表的批复意见及落实情况表

序号

环评批复要求

批复执行情况

1
加强水环境保护。施工期施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘;生活污水经市政污水管网，排入松浦污水处理厂。运营期食堂废水经隔油池处理后，与厂区其他废水一同排放，废水污染物排放须符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，经市政污水管网排入松浦污水处理厂，处理达标后排入松花江。危险废物暂存间地面及裙角须采取防渗措施，防止污染地下水环境。

施工期施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘;生活污水经市政污水管网，排入松浦污水处理厂。运营期食堂废水经隔油池处理后，与厂区其他废水一同排放，废水污染物排放须符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，经市政污水管网排入松浦污水处理厂，处理达标后排入松花江。危险废物暂存间地面及裙角须采取防渗措施
2

做好大气污染防治。施工期项目场地周边须设置围挡并采取洒水降尘，使用商品水泥混凝土，物料集中堆放及运输车辆进行遮盖等措施，减轻扬尘对环境空气质量的影响，场界粉尘排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。运营期天然气蒸汽锅炉烟气治理采用低氮燃烧技术，烟气经 27 米高烟囱排放，污染物排放须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉特别排放限值标准。实验废气经通风柜负压收集，采用“SDG吸附+活性炭”吸附装置处理，经1根 15 米(距地面高度)排气简排放，非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准(排放速率严格 50%执行)，氨排放量须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准值。检测研发中心外非甲烷总烃无组织排放须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1中排放限值，厂界外非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，厂界外氨排放须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准(新扩改建)。食堂餐饮油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化装置处理后，经高于楼顶的专用烟道排放，油烟排放须符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准。

施工期项目场地周边须设置围挡并采取洒水降尘，使用商品水泥混凝土，物料集中堆放及运输车辆进行遮盖等措施，减轻扬尘对环境空气质量的影响，场界粉尘排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。实验废气经通风柜负压收集，采用“SDG吸附+活性炭”吸附装置处理，经1根 15 米(距地面高度)排气简排放，非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准(排放速率严格 50%执行)，氨排放量须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准值。检测研发中心外非甲烷总烃无组织排放须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1中排放限值，厂界外非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，厂界外氨排放须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准(新扩改建)。食堂餐饮油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化装置处理后，经高于楼顶的专用烟道排放，油烟排放须符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准。
3

落实噪声污染防治措施。施工期须合理安排施工时间，并采取选用低噪声施工机械、夜间禁止施工等措施，采取措施后场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。运营期须选用低噪声设备，并采取减振隔声等措施。东侧、北侧厂界外噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，其他厂界外噪声须符合4类标准。敏感目标西炉屯处噪声须符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4b类标准。

施工期须合理安排施工时间，并采取选用低噪声施工机械、夜间禁止施工等措施，采取措施后场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。运营期须选用低噪声设备，并采取减振隔声等措施。东侧、北侧厂界外噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，其他厂界外噪声须符合4类标准。敏感目标西炉屯处噪声须符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4b类标准。
4
落实固体废物处理处置措施。施工期生活垃圾由市政环卫部门处理，建筑垃圾须清运至指定地点处置。运营期生活垃圾、不良品膜布、废弃活性炭及反渗透膜由市政环卫部门处置，废包材外售综合利用。餐厨废弃物(含废油脂)须按照《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》中要求，交由有资质单位处置。实验室废SDG吸附剂及废活性炭、检测研发中心废化学药剂、废试剂瓶及实验废液属于危险废物，须暂存至危废暂存间内，并委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司运输、处置。危险废物的转移须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中相关要求执行。

施工期生活垃圾由市政环卫部门处理，建筑垃圾须清运至指定地点处置。运营期生活垃圾、不良品膜布、废弃活性炭及反渗透膜由市政环卫部门处置，废包材外售综合利用。餐厨废弃物(含废油脂)须按照《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》中要求，交由有资质单位处置。实验室废SDG吸附剂及废活性炭、检测研发中心废化学药剂、废试剂瓶及实验废液属于危险废物，须暂存至危废暂存间内，并委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司运输、处置。危险废物的转移须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中相关要求执行。
5
落实环境风险防控措施。项目涉及的主要危险物质为硝酸、盐酸(>37%)、发烟硫酸、氨水(>20%)、三氧化二砷无水甲醇、乙醚、冰醋酸(98%)、乙酸(36%)、磷酸等，使用、储存过程中存在泄漏、火灾及爆炸等突发性环境事件，可能导致次生、伴生危险物质排放，须严格落实风险管理及防范措施，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。
严格落实风险管理及防范措施，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。



表五

	验收监测质量保证及质量控制：

5.1监测分析方法

表5-1  验收监测分析方法及监测仪器情况一览表

检测类别
检测项目

方法名称

检测仪器

有组织废气

颗粒物
HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
电子天平ATX124

CS-SY-032
二氧化硫

HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》

自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型    

CS-X-022

氮氧化物

HJ 693-2014 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》
自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型    

CS-X-022
林格曼黑度

HJ/T 398-2007《林格曼烟气黑度图法》

林格曼黑度望远镜QT201

CS-X-047

甲醇
HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》
气相色谱仪

GC-7890

CS-SY-003

氯化氢
HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》
离子色谱仪IC6000

CS-SY-024
硫酸雾

HJ544-2016《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》
离子色谱仪IC6000

CS-SY-024
非甲烷总烃
HJ38-2017《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》
气相色谱仪GC-7890

CS-SY-003
氨
HJ 533-2009

《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》
紫外可见分光光度计TU-1810PC

CS-SY-006

无组织废气
甲醇

国家环境保护总局(2003)第四版增补版《空气和废气监测分析方法》第六篇 第一章 六（二） 变色酸比色法
紫外可见分光光度计TU-1810PC

CS-SY-006

氯化氢

HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》
离子色谱仪IC6000

CS-SY-024
硫酸雾

国家环境保护总局(2003)第四版增补版《空气和废气监测分析方法》 第五篇第四章 四 硫酸雾 (一)铬酸钡分光光度法

紫外可见分光光度计TU-1810PC

CS-SY-006

非甲烷总烃

HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》

气相色谱仪GC-7890

CS-SY-003

氨

HJ 533-2009

《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》

紫外可见分光光度计TU-1810PC

CS-SY-006

噪声

工业企业厂界环境噪声
声环境质量标准 GB 3096-2008
多功能声级计AWA6228

CS-XH-007
废水

pH值
HJ 1147-2020《水质 pH值的测定 电极法》

酸度计/pH计PHS-3C

CS-SY-005

CODCr
HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

滴定管25mL
BOD5
HJ 505-2009《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  稀释与接种法》

溶解氧分析仪

JPB-607

CS-SY-061
氨氮
HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
紫外可见分光光度计TU-1810PC

CS-SY-031
总磷
GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

总氮
HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

总有机碳
HJ 501-2009《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》
总有机碳分析仪TOC-2000

YQ/01C171
5.2验收监测质量保证

5.2.1人员资质

1、检测人员经过专业技术培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

2、检测人员能正确熟练地掌握环境监测中操作技术和质量控制程序，熟知有关环境监测的法规、标准和规定。

3、检测人员对所承担的分析测试项目熟悉方法原理、严守操作规程，能保证操作的准确无误。

5.2.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

①声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB。

②项目边界噪声监测结果按《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014)的要求进行评价，进行背景噪声的测量及修正。

本项目监测数据和报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，所有监测数据准确无误。

5.2.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）分析方法和仪器的选用原则

①尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；

②被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。

（2）采样部位的选择应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157）。

5.2.5水样监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、水样采集、运输、保存

①采样时，首先用样品荡洗采样器，再用采集的样品反复荡洗样品容器3〜5次。

②水样采集不应少于100mL，应保存在洁净的容器中。采集好的水样应在24h内测定，否则应加入硫酸调节水样pH值≤2。在0〜4℃保存，一般可保存7d。

③填好标签贴在容器壁上，做好水样记录。

④采样后应将容器盖拧紧，保证样品不外溢。

⑤样品运输过程中应有押运人员，防止样品损坏或受玷污。

⑥按照实验室常规质控要求，采集10%的平行双样，用作现场质控样。

2、实验室分析和数据计算

①进行空白实验。

②按同批测试的样品数10%的样品进行平行双样测定。

③在测定样品的同时，于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定，将其测定的结果扣除样品的测定值，以计算回收率。


表六

	验收监测内容：

6.1污染物排放监测及环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

（1）厂界噪声监测

本项目噪声监测情况详见表6-1，监测位置详见图6-1。

表6-1 噪声监测情况

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

东侧厂界外1m

Leq

连续监测2天，昼间、夜间各1次

2

南侧厂界外1m

3

西侧厂界外1m

4

北侧厂界外1m

（2）废气监测

本项目废气监测情况详见表6-2，监测位置详见图6-1。

表6-2  废气监测情况
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

有组织排放废气

检测研发中心排气筒
甲醇、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、氨
3次/天，连续监测2天

2
无组织排放废气

厂界上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点，
氯化氢、硫酸雾、氨、甲醇、非甲烷总烃
4次/天，连续监测2天

3
厂房外1个监控点
非甲烷总烃

（3）废水监测

本项目废气监测情况详见表6-3，监测位置详见图6-1。

表6-3 废水监测情况
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

污水排口1#
pH、COD、BOD5、TP、TN、氨氮、总有机碳
4次/天，连续监测2天

2
污水排口2#
6.2监测点位示意图

[image: image8.png]o0k, Ny




图6-1  本项目监测布点示意图




表七

	验收监测期间生产工况记录：

本项目验收监测期间，项目运行工况为设计的90%，项目环保措施运行良好。

表7-1 采样期间生产工况一览表

采样日期

工程设计生产能力

实际生产产能
生产负荷

2023年08月27日

医用透明质酸钠修复贴3.3亿贴/年、敷尔佳面部修复贴3.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液2000000支/年
医用透明质酸钠修复贴2.3亿贴/年、敷尔佳面部修复贴2.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液1400000支/年
70%

2023年08月28日
医用透明质酸钠修复贴3.3亿贴/年、敷尔佳面部修复贴3.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液2000000支/年
医用透明质酸钠修复贴2.3亿贴/年、敷尔佳面部修复贴2.3亿贴/年、医用透明质酸钠修复液1400000支/年
70%


	验收监测结果：

1、有组织废气
表7-2 检测研发中心排放口监测结果统计表 

检测点位

检测项目

单位

检测结果（2023.08.27）

1次

2次

3次

检测研发中心排气筒

排气筒高度

m

15
标干流量
Nm3/h
4727
4509
4710
甲醇
排放浓度

mg/m3
＜2
＜2
＜2
排放速率

kg/h
4.73×10-3
4.51×10-3
4.71×10-3
氯化氢
排放浓度

mg/m3
＜0.2
＜0.2
＜0.2
排放速率

kg/h

4.73×10-4
4.51×10-4
4.71×10-4
硫酸雾
排放浓度

mg/m3
1.4
1.2
1.2
排放速率

kg/h

6.62×10-3
5.41×10-3
5.65×10-3
非甲烷总烃
排放浓度

mg/m3
12.9
13.3
13.7
排放速率

kg/h

6.10×10-2
6.00×10-2
6.45×10-2
氨
排放浓度

mg/m3
0.97
0.93
0.98
排放速率

kg/h

4.59×10-3
4.19×10-3
4.62×10-3
检测点位

检测项目

单位

检测结果（2023.08.28）

1次

2次

3次

检测研发中心排气筒

排气筒高度

m

15
标干流量
Nm3/h
4903
4877
4929
甲醇
排放浓度

mg/m3
＜2
＜2
＜2
排放速率

kg/h
4.90×10-3
4.88×10-3
4.93×10-3
氯化氢
排放浓度

mg/m3
＜0.2
＜0.2
＜0.2
排放速率

kg/h

4.90×10-4
4.88×10-4
4.93×10-4
硫酸雾
排放浓度

mg/m3
1.0
1.4
1.4
排放速率

kg/h

4.90×10-3
6.83×10-3
6.90×10-3
非甲烷总烃
排放浓度

mg/m3
13.6
13.0
13.2
排放速率

kg/h

6.67×10-2
6.34×10-2
6.51×10-2
氨
排放浓度

mg/m3
0.96
0.96
0.91
排放速率

kg/h

4.71×10-3
4.68×10-3
4.49×10-3
验收监测期间检验研发中心有组织废气氨的排放速率为4.19×10-3-4.71×10-3kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的15米高排气筒的排放速率要求（≤4.9kg/h）。非甲烷总烃排放浓度为12.9-13.7mg/m3、排放速率为6.00×10-2-6.67×10-2kg/h，硫酸雾排放浓度为1.0-1.4mg/m3、排放速率为4.90×10-3-6.90×10-3kg/h，甲醇和氯化氢未检出，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准内插法计算后再严格50%要求，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求限值。
2、无组织废气

表7-3无组织监测结果统计表    单位：mg/m3
检测项目

采样日期

采样日期

采样日期

采样点位

厂界上风向

参照点1#

厂界下风向

监控点2#

厂界下风向监控点3#

厂界下风向监控点4#

厂房外监控

点5#

氯化氢
2023.08.27
第一次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9
/

第二次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9
/

第三次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9
/

第四次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9

/

硫酸雾
第一次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

第二次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

第三次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

第四次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

氨
第一次

＜0.25
0.30
0.32
0.36
/

第二次

＜0.25
0.27
0.30
0.29
/

第三次

＜0.25
0.33
0.31
0.34
/

第四次

＜0.25
0.36
0.32
0.33
/

甲醇

（μg/m3）
第一次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

第二次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

第三次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

第四次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

非甲烷总烃
第一次

0.24
0.44
0.48
0.51
0.31
第二次

0.27
0.49
0.42
0.46
0.37
第三次

0.20
0.41
0.46
0.45
0.36
第四次

0.26
0.41
0.42
0.50
0.39
检测项目

采样日期

采样日期

采样日期

采样点位

厂界上风向

参照点1#

厂界下风向

监控点2#

厂界下风向监控点3#

厂界下风向监控点4#

厂房外监控

点5#

氯化氢
2023.08.28
第一次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9
/

第二次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9
/

第三次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9
/

第四次
＜0.9
＜0.9
＜0.9
＜0.9

/

硫酸雾
第一次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

第二次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

第三次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

第四次

＜5
＜5
＜5
＜5

/

氨
第一次

＜0.25
0.33
0.34
0.30
/

第二次

＜0.25
0.34
0.32
0.36
/

第三次

＜0.25
0.31
0.31
0.32
/

第四次

＜0.25
0.33
0.35
0.37
/

甲醇

（μg/m3）
第一次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

第二次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

第三次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

第四次

＜7
＜7
＜7
＜7

/

非甲烷总烃
第一次

0.26
0.52
0.49
0.53
0.46
第二次

0.23
0.56
0.51
0.49
0.43
第三次

0.29
0.49
0.49
0.49
0.41
第四次

0.29
0.57
0.53
0.52
0.44
由上表可知，验收监测期间厂界无组织非甲烷总烃浓度为0.20~0.57mg/m3，氨浓度为未检出~0.37mg/m3，氯化氢、硫酸雾、甲醇未检出，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建厂界标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。厂房外无组织非甲烷总烃浓度为0.31~0.46mg/m3，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值。
3、厂界噪声

表7-4  厂界噪声监测结果表   单位：dB(A)

检测地点

2023年08月27日

2023年08月28日

昼Leq

夜Leq

昼Leq

夜Leq

1厂界外东侧1m

54
43
54
44
2厂界外南侧1m
54
44
54
44
3厂界外西侧1m
55
45
55
45
4厂界外北侧1m
53
44
54
44
最大值

55
45
55
45
3类标准值

65
55
65
55
4类标准值
70
55
70
55
达标情况

达标

达标

达标

达标

由上表可知，验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为55dB(A)、夜间监测最大值为45dB(A)，西厂界和南厂界界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，北厂界和东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、废水

表7-5 废水1#排放口监测结果统计表 

08.27
检测项目

检测结果

单位

标准值

达标情况

第一次
第二次

第三次

第四次

pH

7.72

7.80

7.77

7.68
无量纲
6-9
达标

CODCr
91.7
91.9
90.2
91.4
mg/L
500
达标

BOD5
26.0
26.4
26.2
25.8
mg/L
300
达标

氨氮
5.03

4.95

5.01

5.07
mg/L
35
达标

总磷
0.04
0.04
0.04
0.04
mg/L
/
达标

总氮
6.4
6.1
6.9
6.2
mg/L
/
达标

总有机碳
29.9
29.2
29.7
30.3
mg/L

/
达标
08.28
pH

7.75
7.72
7.70
7.73
无量纲
6-9
达标

CODCr
89.5
88.1
88.5
89.3
mg/L
500
达标

BOD5
26.1
26.3
26.2
26.8
mg/L
300
达标

氨氮
4.98
4.91
4.87
5.04
mg/L
35
达标

总磷
0.05
0.04
0.05
0.04
mg/L
/
达标

总氮
6.5
6.2
6.4
6.9
mg/L
/
达标

总有机碳
30.0
29.6
29.8
30.6
mg/L
/
达标
表7-6 废水2#排放口监测结果统计表 

08.27
检测项目

检测结果

单位

标准值

达标情况

第一次
第二次

第三次

第四次

pH

7.65
7.73
7.71
7.77
无量纲
6-9
达标

CODCr
90.2
90.5
89.5
90.6
mg/L
500
达标

BOD5
24.2
24.9
25.4
25.7
mg/L
300
达标

氨氮
5.01
4.98
4.91
4.88
mg/L
35
达标

总磷
0.04
0.04
0.05
0.03
mg/L
/
达标

总氮
6.0
6.3
6.5
6.3
mg/L
/
达标

总有机碳
27.0
26.3
29.1
28.3
mg/L

/
达标
08.28
pH

7.70
7.66
7.73
7.70
无量纲
6-9
达标

CODCr
84.9
86.0
84.2
88.7
mg/L
500
达标

BOD5
24.9
24.4
25.2
27.0
mg/L
300
达标

氨氮
4.46
4.60
4.59
4.64
mg/L
35
达标

总磷
0.05
0.06
0.05
0.05
mg/L
/
达标

总氮
6.2
6.0
6.0
5.9
mg/L
/
达标

总有机碳
29.2
29.7
28.8
29.6
mg/L
/
达标
验收监测期间企业废水1#排口pH为7.68~7.80，COD排放浓度为84.2~90.6mg/L，BOD5排放浓度为25.8~26.8mg/L，总磷排放浓度为0.04~0.05mg/L，氨氮排放浓度为4.87~5.07mg/L，总氮排放浓度为6.1~6.9mg/L，总有机碳排放浓度为29.2~30.6mg/L；

企业废水2#排口pH为7.65~7.77，COD排放浓度为88.1~91.9mg/L，BOD5排放浓度为24.2~27.0mg/L，总磷排放浓度为0.03~0.06mg/L，氨氮排放浓度为4.46~5.01mg/L，总氮排放浓度为5.9~6.5mg/L，总有机碳排放浓度为26.3~29.7mg/L；各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 31572-2015）表4三级排放浓度限值。
5、固体废物

营运期的固体废物主要包括生活垃圾、厂房产生的废包材、不良品、纯水及注射用水制备工艺废弃活性炭以及检测研发中心废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）。

检测研发中心废SDG吸附剂、废活性炭、废化学药剂、废试剂瓶、废液作为危险废物暂存于危险废物暂存间，委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。废包材出售给废品收购站综合利用。纯水及注射用水制备系统废弃活性炭、不良品、反渗透膜、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
6、污染物排放总量核算
环评中废气总量控制指标：SO2：0.799t/a，NOX：2.398t/a，颗粒物：0.320t/a，挥发性有机物：0.792t/a。废水总量控制指标：COD：24.238t/a，氨氮：1.697t/a。
检验研发中心排气筒实际每年满负荷运行1320h
挥发性有机物：6.67×10-2kg/h×1320h=0.088t/a

废水排放量46200m3/a

COD：91.9mg/L×46200m3/a=4.25t/a 氨氮：6.9mg/L×46200m3/a=0.32t/a

总量核算结果符合环评批复要求。


表八

	一、验收监测结论：

1、敷尔佳·北方美谷按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价，审批手续齐全，完整。项目竣工后，按照要求和规定提出了竣工验收申请。

2、验收监测期间，各项污染物排放情况如下：

（1）噪声

验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为55dB(A)、夜间监测最大值为45dB(A)，西厂界和南厂界界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，北厂界和东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（2）废气

验收监测期间检验研发中心有组织废气氨的排放速率为4.19×10-3-4.71×10-3kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的15米高排气筒的排放速率要求（≤4.9kg/h）。非甲烷总烃排放浓度为12.9-13.7mg/m3、排放速率为6.00×10-2-6.67×10-2kg/h，硫酸雾排放浓度为1.0-1.4mg/m3、排放速率为4.90×10-3-6.90×10-3kg/h，甲醇和氯化氢未检出，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准内插法计算后再严格50%要求，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求限值。

验收监测期间厂界无组织非甲烷总烃浓度为0.20~0.57mg/m3，氨浓度为未检出~0.37mg/m3，氯化氢、硫酸雾、甲醇未检出，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建厂界标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。厂房外无组织非甲烷总烃浓度为0.31~0.46mg/m3，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值。
废水

验收监测期间企业废水1#排口pH为7.68~7.80，COD排放浓度为84.2~90.6mg/L，BOD5排放浓度为25.8~26.8mg/L，总磷排放浓度为0.04~0.05mg/L，氨氮排放浓度为4.87~5.07mg/L，总氮排放浓度为6.1~6.9mg/L，总有机碳排放浓度为29.2~30.6mg/L；

企业废水2#排口pH为7.65~7.77，COD排放浓度为88.1~91.9mg/L，BOD5排放浓度为24.2~27.0mg/L，总磷排放浓度为0.03~0.06mg/L，氨氮排放浓度为4.46~5.01mg/L，总氮排放浓度为5.9~6.5mg/L，总有机碳排放浓度为26.3~29.7mg/L；各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 31572-2015）表4三级排放浓度限值。
（4）固体废物

营运期的固体废物主要包括生活垃圾、厂房产生的废包材、不良品、纯水及注射用水制备工艺废弃活性炭以及检测研发中心废弃物（废SDG吸附剂、废活性炭、废试剂瓶、废化学试剂、配置试剂溶液废液、器皿使用后前三次清洗废水）。

检测研发中心废SDG吸附剂、废活性炭、废化学药剂、废试剂瓶、废液作为危险废物暂存于危险废物暂存间，委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。废包材出售给废品收购站综合利用。纯水及注射用水制备系统废弃活性炭、不良品、反渗透膜、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
二、总量控制结论

本项目污染物核算总量满足环评中总量控制指标。

三、环境管理检查结论

企业建立和制定了环境管理制度和应急预案，建议下一次修编时将本项目及

时纳入，更新应急预案。
建议：

（1）加强污染治理设施的管理与维护，保证处理效率；

（2）加强环保宣传教育工作，提高全体员工的环保意识；

（3）加强生产管理，切实落实清洁生产措施，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。




附图1 项目位置图
[image: image9.png]





[image: image10.png]&l
" BEEEE.
L





附图2  厂区平面布置图

[image: image11.jpg]


   [image: image12.jpg]



危废暂存间                                           检验研发中心
附图3  现场照片

附件1 敷尔佳·北方美谷环评批复

[image: image13.jpg]I REHX A2 it

BEEFRFER (2021) 13 5
RTBUREE « b7 EBFBEMRE RN E

HREMRERERA AR

TR AL B B8 RO B A SR AR TR AN 3 4 B (OB R
B AFELTERRER) K. RE CETHRE - L7
AT EHHRE RO ATERE) GRERRITEE (2021)
105), &H%, #®hAWT:

T ARBUE LT B AT A e AR AR AL IR A AR A A IR
FREH I, FLR 214 B LAKR . ALK 224 B 0L BB AT H M.
AMBUGE, T RUABRETEFEAHRAT . %K
ERAREAEEIAARA ARG RERBTLEHKARAT, &
WMAAME BRFEFH), AU EFEEL, 00454,
ATUH A 75259. 01 F 4 k. BELAHR 90311 F 4%,
ERFRIMBRBE., 1EERBE, | BAFER. | AN
BOIBELS, FHL2AEASARRARN AL, BRits
FREIILRE/F, FHL2ARREEDBENAF %, &t
EFAE I/, FE25ERAEHRBNE E kL4,
R &K 200 F /5. FEABRH THAKEFARHE, &
FHREHERA I EEARA G FEEAREEP ERE®, £

P —




[image: image14.jpg]AR 26 15t/h RAKERGY QA14) B4t €HRA
RERBIOT.T5 Ak, ERUFNFE, FHALRLRE
& ATH LR FK 100000 77 7T, £ FHEHEE 50 77T, HAE
HAE R FLBI0.05%. TEFTF 20224 12 A%,
ELEREIREARBWEATASHERPBALET, AT
MR ERAERP A A EAF RN ER, TF A SFREHm
TUREZERER, KA EUNRZZ (HE£).

= MHRRPETEETNEAMFHNIE.

(=) WMBARERY . i THATEAZAREAT
BATEL; £EFRETRITRER, HARBEALE, &
EHMRERAZREMREE, 5 REMEA—FHK, EiA
TRMH R A (FAESHHAFA) (GB8I78-1996) % 4
ZRE, BTRFEAERFENNRBTALE, LABRAFEH
NI o s RY1E 77 F 0T RAR A R BRI B4, i35
Fe3 T AFE

(DOBBFEARGTEE % THTEHH AL ML E B,
FARREAEL, FABRKRRBEL, HHEFEAREHE
WA TEZSEE, REGLATEE A ENTH, FRAHL
HRARF S (KKTRWEAHKATE) (GB16297-1996) * 2
TR TARER B ERERE BEHRRCERBPES
EERRARAMBERA, WAL 2T KBEEEER, FEYH%
B & (R RRITT RAHHATR) (CB13271-2014) % 3 A4




[image: image15.jpg]PRASHRETE. TRERLEREREKE, £A “SDC
RM+EMEK” B EBERE, 1R 15K (EHEEE) #X
HHA, FFREE. FBE. 444, RERESRALS (XK
TR G A HEHATE) (GB16297-1996) % 2 & —Zirk (HK
RETH S00AT), EHAKERES (BEBFLWHEHIFE)
(GB14554-93) % 2 FHKATAME . BF K + L5 F ol B )2
THAREHE A S (BEREAI T AR R EHFA)
(GB37822-2019) & A. 1 FHHKRME, | ForE Flr B, ¥15,
AUE. RREFAAAA (AR T LIELHHFE)
(GB16297-1996) & 2 F LA L H M MK EIRE, | FAAH
RAE A (TRITHYHMATE) (GB14554-93) % 1 % Z 4747
B GRY K. RERYOHIER A A E R ETET 60%49 it IF
BUKENEE, EH TR EREE M, HBHLAS L
CR R i B HE AT (GRAT)) (GB18483-2001) /N Al AR

(EOEZRFFEGEHEE. T HRAE 28 # T,
FRBWERMEFE IR, REB LR TSR, RREHE
TREERFES (EAKRLIT RRE R F KRR
(6B12523-2011) k. EEH AL A KEF K4, HFRBRRE.
BAEE®EK. FM. LW FARERAFES (T RFE
R HEMATE) (GB12348-2008) % 1t 3 #45k, i R4
RENFEARNE. BREGAPELEEASS (FRER
E/7 %) (GB3096-2008) # 4b KAr#,




[image: image16.jpg](M) BEXBEREIRBRE S M. THAEFTR b
ALHITAE, BANRAFECEREHERE. BEHLER
K. TREBH. BFEUKXBRRSERITRALH TRE,
BAMEEeFA. BREFYN (SEBIE) RE (bRE
TRTEREFHERN %) PEX, XA LRREMALE.
BERKSDC RMARBEE M. BAFL PO BT, EHR
HBMREREABTRCEY, REEEAETENN, #EH
FRFECEE. RE. ARENHRBAEE (FEAR£R
E B R EHTRIEG B E) (2020 £43T) 4% R 4T

(Z) BEFERRGERE. REFRNETELRYE Y
MER. HEB (Z37%). RMEHEE. AKX (=20%). ZAf_m,
TAFEE. ZE. KBH (98%). 8 (36%). BEZ, /7.
BELRTEEMR. KKRBEERLAUTEEH, THEHK
RE. HERBRYRHK, REBEEZRREERGHEH, T
R 2 B o B J R B SR IR

COEIBKIREERR Y, NETHAGANNEE T
&, REMAANRBOAEFREFR, HBEFEH (ZET
BEARZR TN GEAATFIEHFEY (FL (2015) 162 8) B
ARER, AARERRYN. IR FRBRELRFRA,
EIHEZHLEE,

= ATE G EHRERE N EXBANY<0. 792
W/ E, BAH<O0.32 /4, S0,<0.799 /4, NO,<2.398




[image: image17.jpg]w/4, COD<S24.238 /4, HA<1.697%/4,

W, RN EEESTERP ERFE, BT A
ERTHERER, VFHIH. AR, BEFHE, BHLT
EXABERFPEREL. TRZHLOAHRTHRERP LA
SERTRREBET. BT, FeE~E A WERERERE =
Eo” #E. TEARE, REAZEFETRIHRERPR
.

L. ARYHREREHER, TEMBR. AE, BE
REGETRNERLEAEAT SN, HYEHFRMZTE W
AERHRER. ERRPHREXME XS HAEZ AR, W
RESEFREF THRY, FEYHRERL L EHFL.

NVBRETARLK £ AT FEAASBHATFRIRETE
AERFETEERE T, A RN ETEERBERP L6
T EEEE.

. FREFVITRE AW RGP L E K, TE
HRRMATEF TR K ERS LA AR 1A %R
#, ARTENERIEF X EEEAWNE,

%%ﬁ%@%ﬁéﬁéﬁ&ﬁ%%
2021 46 A 21 H





附件2 检测报告

[image: image18.png]FA

221512110246 e

A I -

& (2023) 3 (B) 09640

S X e B RRFBEFFARA R 9
B LA (R RFTLESTS) Bar B

BR LB . A )





[image: image19.png]# 2]

T ARERERERUA, FEARRREFAES, wEk
AEREMEAE, B, CMA FEHTEK,

T RBRADRE, FELHARE: RS AR
AL Wit RRARSRAHBLA, K28R AL 5
A

= BRTLHIMA IR, AEAAREZ 0k 15 84
ANARES, RN T4,

T ARERHRICRN, LM RN R 2R
B, R RAERH (Glo) PR A b3 4o b

By KBEAGARGRERENT S 554,

A GRS A R 5
Bhs LA I BT MAHR BB AT G 6 100 £

it 252800
ik 15165029507





[image: image20.png]8 0 x @) won

B1nxsn

MR RAIEE RN A S
LY

Ty

&f\ﬁi ‘ SRR AR AR 7 /H WX 15045656818

i!ﬂ!ﬁli iﬁ&‘!&

REAR | Bk, 44

® 4 -M»ig;rz-eﬁmumnﬁ‘ 18-1%
I el e - .
RHEEM | 2023 £08727 .28 ‘ &EMML B e

SR e e ‘&#mﬁ*/\ﬁznz
i e

—

A RIEE R

FERE wpRA, ANRERE TERES BERF A,

ARAR | MR, A, THM. B8, 5. Te8

HRAHER 36 T





[image: image21.png]A o0y % @) s

H2msnE
T RESHTE, KB
1 L BRMARARRNBRE-RA
T s BBREEE. [y TR ]
[mennn | wmonrs e e
Jwmeanr (mxmennn  wrar
W EATRERSHE TEL | arxins
| ) | e
o (Exmray (FIRLENEE
Shun [USRERMNE ke AL
fantia Mg 2] cxon |
wenan (Gxsrun FARLESES [
R RLEXETr o PO PR LY
) Pres) g
i | gul
[T
»ula}”’“"“’:ﬂi’,‘"“‘ T | e |
i cxan |
T 310% (BxeRl| SHewt Z
e Te [Fremmmx el comm | e |2
tH s | cssvan yoe|
~ 592016 (FAEAHE sFen |
wien B?A«lnsli AFEWE 106000 wmne |02 e
Y cssvou
WSl (EXSRRE m7enn
SRR [NERTAAERFENE | ICo000. e | 02,
) cssvou | i
BB (RS REE | menil
e AEE. RERERRAR|  ocom e
| mdEnmewE) | e
B e
S ARRA Ra | X e |04 g
e M i el
BEEARE LRGN
wu (RARKCeLemagng SITEALE) o
7 P es'sv
Temiek
WSt Gasaes azean
PUPRAR T G £ M) REE
) sy i
AR RS BQ0) 8]
g (B | BTSN s
| A e ek ey e v | 2o |8
CL R e iaaa coovo |
W0 (rage g | amswi o
Preess. Tamensgsiy onm | amne |7 res
ARG | csovons K
1 ss3000 AT i
& | CEassRRS w0 U | o7 | 02,5 g
ARRRSLLELD | Csvang

d





[image: image22.png]A omy = ) oo

[ e
Ml g

822017 G R
O |k anmany | wxwsm

1 5052000 AR 558 ] EWRARE

BOD; | FKE BOD) X | ymiany

i #gk®) | ysven
M ]

15352009 xR m ]

K| o et T 1)

OBITI1895-1989 CR & | AT A% |
AR Se RS £ LR | K TU-1B100C
) cssvsi

031109

[y 6362012 i ammm

oo
mat
o0
AR R REAARAAREAD
AEXRD g |
o5
me.

5012009 (K S ANE Awmmsri
AHAS HHE AR R K| TOC 0D
i) Yooicini

TR | GB 123452008 (T g pur | FARERT

0215

(P17 M| v | e |
(3 T2
2 FRARERRR 4 dBA)
[T Fot_] warn_|wEwnae] wawn [enn]
28 | awnesn [awaczmnn | 659 | 99 | s
.
G TR R e B3| 45 |ame
& B3 [0 | s |t 4
Awasss [awacams
B T R R
#3 RERNERE Al dBA)
TwEE s
[Eees wars [ oumrs | warn | ewrn
| ) 5 B
2 o
P ™ | = “ = “
Py
| ) ) P
s
wn | “ = “





[image: image23.png]44y = ) oo

g EE AR AR o
e | i wmar conma
" = =
wwax | = »
7*7”.] N 7780 7914 7885
T % | = u w
) = 2
e [wrRe | mgw | 2 5 e
WHEE | kg 156x10% 1822107
o ook | 7w
et [0 | g | » 0
w2x | v | ow | o | oms
ok | o | < S
=xea a0t | oo | < S =
wxan [ wn | oo | o |
wetrz | a =
Al s amman
= =
EALL m 2
wrar | ven | | e
nx « [ w o w
0K | ngw | 26 2 2
i [0R | mow | 37 o =
AR | gn 2035107 229+10% 173x10%
an ok | | B B
w00 | o | w0 f B
weak [ wn | ow | om | om
k| o | = B <
=akn[Fa0E | e | < <
w521 on | o | e | e
weasx | n <





[image: image24.png]s o w @) os

%s AR e
T waAR onmem
% % =
wwz | m n
wa | wn | ow [ aw [ e
e % | = o x,l
EMER | mym? 27 30 |
BEY | FHRE | mym 37 42 35
W2 | on | ivio | o | e
i I Py ey e e R
[ wxR | ogw | w0 o »
#0xt] on | om | om | o
xa0R | ogw | > = <
=xe[wana | oow | < = B
Wt | e | owio | owaw | srenor
weazx | <
BMAR RWAE 23 HNERL S k)
0 "
wiwwr | m =
WAt | wwn | we | ew | wm
Tax % | M w0
ZRE | ogw | 2 2 2
Wty | FRAR | mgm? 29 33 36
WAk | won | viean | 1o | rsomst
me— sk | e | ) 7 |
nnes|oans | mow | 3 5 5
#aax| wn | ow | on o
sann| g | S S
x| 50A| mgm < < <3
#x2t | wn | smio | sme | ssew
wexrx | m <





[image: image25.png]4 om9 5 w0 oo semnng
%6

B AERRRRRE AT
B | g en o
% zx =
B #eags | w =
wat | wwn | ww [ an | om
B % | = B
e | o | 3 S |
e [Fxen | mgw | 45 s “
#52% | o | o | 2o | s
froid k| o | 5 n
ann[ixE | mow | ) 0
w2t e | om | om | e
k| | = =
=sa[wnnk | mw | < S B
#5328 on | 1ovior | e | o
weisx | =
sase | wmmm | e
* =
wowr | w w
#ax |wn | om | an | o
BN [ B B
ok | ww | oz = 5
e [wann mgw | 0z “ i
#52x | o | 2o | 2w | o
P P e e
et x| g | 5 o
#xas[ on [ om | om | am
k| o | < < <
kR | e | = = ]
#2x | on | oo | vme | e
wetnx | a <




[image: image26.png]4 009 % @ e

azanus
7 B A ERARENGIE
4% Qoosan)
exee | awme | xe
x %
#nEE | s
wTEE | Nem | - o
o PO g | < < <
HHAE | o | amaot | asiaor | azpaor |
ARAR | mgw | <02 <02 <02
nea o
(ST #iax | on | amaion | asior | amaor
R waRn | mew | 1 2 12
any ik
At on | oo | sanior | sesior
swpe | W08 | mow | 129 53 7
il CT ) I T R T
o [Porn| w0 [ o
#ras | on | 19900 | 419000 | sezaos
BHER Qom0
wHEe | wwme | wp
1% % %
#aE | . s
FTEE | Nem | en a5 o
AR | mow | < B B
i -
A5t wn | as00 | smw | s
AHRR | mow | <02 <02 <02
pres
Daost s #08[ on | asoiot | asmior | ssmrer
ennn ARRE | mgw | 10 1
wmg [
ar | en | oo | emeor
s | WKRE | mew | 136 150 [
£ [#rax] wn | e | eseno | asmor
#RR | mgm | 036 051
Iy
#xes | en | anio wasi0?




[image: image27.png]s oy 5 @) oo

Ben iy
0] LL¥: BETTY Iz o mgm
FIRER 1l
o R L T I R T LT P
SHAI | Bdze | ZmAS | Kmasr| Ao
e
<09 | <09 [ <o | <o9 /
<09 | <os | <09 | <09 '
niex
<09 | <os | <09 | <09 '
mx | <9 [ <o | <os | <09 ’
Bn [ <s <s o ’
=stT[Hli<s o s ’
amg
<s < <s | < '
<s <s <s | < ’
#ox | <oas | om | om | o ’
wu | <oxs [ oz | o | om ’
& oy
B | <oas | om | om | om ‘
Wk | <025 [ 03 | o2 | om '
x| o [ o < | < ,
< <
e 7 | < |7 ’
i <1 <t < | = '
el e I e ’
02 | os [ 0w [ os | om
07 | o | o | o | om
#wrak
020 046 | oas | ox
0% [ o | o2 | o | 0w ]




[image: image28.png]82 omy % @) oo

Boukug
&9 EAEHERABNERE H: mgm®
r AR
s e L T I T o
BRI | Wk | Kiaow | Konss | ot
]
<09 | <05 | <09 | <o '
<09 | <05 | <09 | <o ;
anx
<09 | <05 | <09 | <o '
Bk | <09 | <09 | <09 | <o ’
Bk | <s <s <s <s ’
<5 <s = < ’
anx
<5 <s <s <5 ,
px | <s <s < <s ’
Bk | <02 | om | oom | om ’
#ox | <oxs | 030 | am | ox i
& o
<035 | o3 | 0w | om 0
<035 | o | o35 | op ’
< <1 =il /
<1 <1 < | < '
wn
< < <1 <1 '
< < <1 <1 ’
0 | o2 | o [ o | om
o3 | oss [ osi | 0w | om
P,
03 | oo [ o | 0w | om
#mx | 05 [ o | o | o2 | om




[image: image29.png]B4 Gny % ) owo

#io BARNTER i -'L?!‘fnl‘g“ Zd
[ [ BHER 2023.0827)
- i
H— T
I e R
(NI S 9.7 919 %02 914
S P i S
W
-
T e
) g P e
e R A UL R R TR FR O ERMRAARE TN KRR,
&u BARRGRA HhE: mgl (RASEFRA)
\ i
s
OERE)
o
e

e T m
T,

6 28

06
P RN A W (RS
18152034189%) .




[image: image30.png]2 o0y & @ o0

iz ERERA IR FE et (HALS
[ MR (2023.0827)
sann ey
o w=x smx |
| e P n e
[ CODg I %2 %05 il
I S s
an 501 498
B R e
o =TS o o
[ o | B = w |

e A R WE R BT, o3 R AR AR (R,
181520341398)

£ BABNRE H45: mel. A
I £R4R Quson ]
wnze | i
=
o | am
= 00
= ]
5 45 w |
o B
e o T
I I T s P 00

o vy AT BRI, 7 AR RN RA RN (RRTRaT
Is1s20341898) .

B




[image: image31.png]TR




[image: image32.png]4 0w 5w ) oo Anmrns
1 LT E LR
P SO | e (R [ Re | xumm
o 10159 1 Nw sz
192 10130 19 W 5=
30827
21 10090 19 Nw 2=
20 077 20 W 5%
155 0152 19 NE 5=
150 10126 21 NE 2z
230828
197 10034 21 NE 5=
21 10079 20 N sz

wTEE)





称 量





配制





包 装


 	





原辅料








灌 装





装量检查





出厂





检验





入库





膜布（辐照处理）


铝箔袋


折膜





清洁废水、冲洗设备废水








废包材





检验品





不良品





合格





本项目位置





本项目位置








PAGE  

_1234567890.vsd
�


_1234567891.vsd
�

设备


噪声


厂房隔声、减振等


厂界达标排放



